## 鑑
2026-05-19
令和8年度
藤財工第2号
藤崎老人福祉センター温泉新源泉掘削工事
工事費内訳書
商号又は名称
|  |  | 代表者氏名 |  | ㊞
|  |  | 受任者氏名 |  | ㊞
|  |  | 積算担当者氏名 |  | ㊞
藤 崎 町

## 藤崎町工事設計書 (金抜き)
内 訳 書
本工事内訳
費 目 | 工 種 | 種 別 | 規 格 | 細 別 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
温泉掘削等工事
直接工事費
[5 empty] | 式 | 1
1.掘削費
|  | 第１段階 | 深度0～22m |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 | 1号明細書
2.掘削費
|  | 第2段階 | 深度22～325m |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 | 2号明細書
3.掘削費
|  | 第３段階 | 深度325～535m |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 | 3号明細書
4.掘削費
|  | 第４段階 | 深度535～800m |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 | 4号明細書
5.検層費
|  | 300m・600m・800m 3回 |  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 | 5号明細書
6.ケーシング挿入費
|  | STPG370 sch40 300A・ 200A・150A・100A |  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 | 6号明細書
7.遮水費
|  | セメンチング工 | 上部 325m |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 | 7号明細書
8.仕上げ費
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 | 8号明細書
9.揚湯試験費
|  | 温泉分析(中分析)・ガス分析 |  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 | 9号明細書
10.残泥土処理費
|  | 運搬・処分 |  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 | 10号明細書
11.機械器具損料
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 | 11号明細書
12.報告書作成費
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 | 12号明細書
13.動力装置許可申請書作成費
|  | 工事着工届、工事完了届、ガス濃度確認申請書、既存源泉廃止届等含む |  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 | 13号明細書
14.既存源泉影響調査費
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 | 14号明細書
15.既設源泉埋戻し工事費
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 | 15号明細書
16.水中ポンプ設置費
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 | 16号明細書
17.貯湯槽費
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 | 17号明細書
18.ピット工事費
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 | 18号明細書
19.フェンス工事費
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 | 19号明細書
20.配管工事費
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 | 20号明細書
21.電気工事費
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 | 21号明細書
22.敷鉄板設置撤去費
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 | 22号明細書
直接工事費計
1～22
共通仮設費
23.仮設費
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 | 23号明細書
24.運搬費
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 | 24号明細書
25.安全衛生費
[5 empty] | 式 | 1
共通仮設費計
23～25
純工事費
直接工事費計＋共通仮設費計
現場管理費
[5 empty] | 式 | 1
工事原価計
純工事費＋現場管理費
一般管理費
[5 empty] | 式 | 1
工事費計
工事原価計＋一般管理費
消費税相当額
[5 empty] | ％ | 10
工事価格計

## 内訳明細書 (金抜き)
第1号明細書
工 種 | 種 別 | 細 目 | 規 格 | 員数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
1.掘削費 | 深度0m～22.0m=22m |  | 22ｍ/12.8(ｍ/8h)砂質土1方
第1段階 | 掘削径φ374.7mm×22m |  |  | #REF! | 日
労務費
|  | 技師Ｂ | 0.1 | #REF! | 人
|  | さく井主任 | 1 | #REF! | 人
|  | さく井技士 | 1 | #REF! | 人
|  | さく井工 | 2 | #REF! | 人
|  | 電気工 | 0.1 | #REF! | 人
|  | 機械工 | 0.1 | #REF! | 人
|  | 溶接工 | 0.1 | #REF! | 人
労務費 小 計
| 消耗材料費 |  | 掘削深度 | 22 | ｍ
|  | 消耗材料費 | 374.7mm砂質土相当 | 22 | ｍ |  |  | #REF!
消耗材料費 小 計
| 動力費 | 軽油 | 145.5 | #REF! | ﾘｯﾄﾙ
動力費 小 計
掘削費 第1段階 計
藤 崎 町
第2号明細書
工 種 | 種 別 | 細 目 | 規 格 | 員数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
2.掘削費 | 深度22m～325m=303m |  | 303ｍ/15.7(ｍ/8h)砂質土1方
第2段階 | 掘削径φ269.9mm×303m |  |  | #REF! | 日
労務費
|  | 技師Ｂ | 0.1 | #REF! | 人
|  | さく井主任 | 1 | #REF! | 人
|  | さく井技士 | 1 | #REF! | 人
|  | さく井工 | 2 | #REF! | 人
|  | 電気工 | 0.1 | #REF! | 人
|  | 機械工 | 0.1 | #REF! | 人
|  | 溶接工 | 0.1 | #REF! | 人
労務費 小 計
| 消耗材料費 |  | 掘削深度 | 303 | ｍ
|  | 消耗材料費 | 270mm砂質土相当 | 303 | ｍ |  |  | #REF!
消耗材料費 小 計
| 動力費 | 軽油 | 145.5 | #REF! | ﾘｯﾄﾙ
動力費 小 計
掘削費 第2段階 計
藤 崎 町
第3号明細書
工 種 | 種 別 | 細 目 | 規 格 | 員数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
3.掘削費 | 深度325m～535m=210m |  | 210ｍ/10.9(ｍ/8h)軟岩1方
第3段階 | 掘削径φ193.7mm×210m |  |  | #REF! | 日
労務費
|  | 技師Ｂ | 0.1 | #REF! | 人
|  | さく井主任 | 1 | #REF! | 人
|  | さく井技士 | 1 | #REF! | 人
|  | さく井工 | 2 | #REF! | 人
|  | 電気工 | 0.1 | #REF! | 人
|  | 機械工 | 0.1 | #REF! | 人
|  | 溶接工 | 0.1 | #REF! | 人
労務費 小 計
| 消耗材料費 |  | 掘削深度 | 210 | ｍ
|  | 軟岩 | φ193.7mm軟岩相当 | 210 | ｍ |  |  | #REF!
消耗材料費 小 計
| 動力費 | 軽油 | 145.5 | #REF! | ﾘｯﾄﾙ
動力費 小 計
掘削費 第3段階 計
藤 崎 町
第4号明細書
工 種 | 種 別 | 細 目 | 規 格 | 員数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
4.掘削費 | 深度535m～800m=265m |  | 265ｍ/10.2(ｍ/8h)軟岩1方
第4段階 | 掘削径φ142.9mm265m |  |  | #REF! | 日
労務費
|  | 技師Ｂ | 0.1 | #REF! | 人
|  | さく井主任 | 1 | #REF! | 人
|  | さく井技士 | 1 | #REF! | 人
|  | さく井工 | 2 | #REF! | 人
|  | 電気工 | 0.1 | #REF! | 人
|  | 機械工 | 0.1 | #REF! | 人
|  | 溶接工 | 0.1 | #REF! | 人
労務費 小 計
| 消耗材料費 |  | 掘削深度 | 265 | ｍ
|  | 軟岩 | φ142.9mm軟岩相当 | 265 | ｍ |  |  | #REF!
消耗材料費 小 計
| 動力費 | 軽油 | 145.5 | #REF! | ﾘｯﾄﾙ
動力費 小 計
掘削費 第4段階 計
藤 崎 町
第5号明細書
工 種 | 種 別 | 細 目 | 規 格 | 員数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
5.検層費 | 自動記録式（温度、比抵抗、自然電位）
| 300m,600m,800m, 計3回 |  |  | 3 | 日
| 労務費 | 準備+挿入
|  | 技師A | 1 | 3 | 人
|  | 技師Ｂ | 2 | 6 | 人
|  | さく井主任 | 1 | 3 | 人
|  | さく井技士 | 1 | 3 | 人
|  | さく井工 | 2 | 6 | 人
労務費 小 計
その他
| ケーブル消耗費 |  | 300ｍで1回、600mに1回、800mに1回 計3回分 | 1 | 式
| 検層装置損料 |  |  | 1 | 式
| その他測定消耗品 技師B人件費の4％ |  |  | 1 | 式
その他 小 計
5.検層費 計
藤 崎 町
第6号明細書 6-1
工 種 | 種 別 | 細 目 | 規 格 | 員数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
6.ケーシング挿入費
| 労務費 | 準備+挿入 |  | 7 | 日
|  | 技師Ｂ |  | 7 | 人
|  | さく井主任 |  | 7 | 人
|  | さく井技士 |  | 7 | 人
|  | さく井工 |  | 19 | 人
|  | 溶接工 | 1段目溶接接続 2,3,4段目ねじ接続 | 1 | 人
労務費 小 計
材料費
|  | 配管用炭素鋼鋼管 0～22m |  | 4 | 本
300A SGP-MN（耐溝状腐食電縫鋼管）
|  | 圧力配管用炭素鋼鋼管 0～325m |  | 60 | 本
200A STPG370 sch40 両端ネジ加工
|  | 圧力配管用炭素鋼鋼管 |  | 40 | 本
150A STPG370 sch40 両端ネジ加工
|  | 圧力配管用炭素鋼鋼管 |  | 50 | 本
100A STPG370 sch40 両端ネジ加工
|  | ストレーナー加工費 | スリット加工 | 217.6 | ｍ
|  | フロートシュー | φ300㎜ | 1 | 個
|  | フロートシュー | φ200㎜ | 1 | 個
|  | ケーシング吊り具 | 200A/150A/100A | 1 | 式
藤 崎 町
第6号明細書 6-2
工 種 |  | 細 目 | 規 格 | 員数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
|  | ベルカラー | 200A/150A | 1 | 式 |  |  | 締め付けパッカー付
|  | ベルカラー | 150A/100A | 1 | 式 |  |  | 締め付けパッカー付
材料費 小 計
動力費
|  | 軽油 | 145.5 | 1018 | ℓ
動力費 小 計
6.ケーシング挿入費 計
藤 崎 町
第7号明細書
工 種 | 種 別 | 細 目 | 規 格 | 員数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
7.遮水費（ｾﾒﾝﾁﾝｸﾞ工） |  |  |  | 2 | 日
| 労務費 | 準備+挿入
|  | 技師Ｂ | 1 | 2 | 人
|  | さく井主任 | 1 | 2 | 人
|  | さく井技士 | 1 | 2 | 人
|  | さく井工 | 1 | 2 | 人
労務費 小 計
| 材料費 | ポルトランドセメント | 300A外周 | #REF! | 袋
|  | ポルトランドセメント | 200A外周 | #REF! | 袋
|  | その他消耗品 | セメント費の５％ | 1 | 式
材料費 小 計
| 動力費 | 軽油 | 145.5 | 291 | ℓ
動力費 小 計
7.遮水費（ｾﾒﾝﾁﾝｸﾞ工） 計
藤 崎 町
第8号明細書
工 種 | 種 別 | 細 目 | 規 格 | 員数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
8.仕上げ費 |  |  |  | 8 | 日
| 労務費 | 準備＋仕上げ工
|  | 技師Ａ |  | 1 | 人
|  | 技師Ｂ |  | 2 | 人
|  | さく井主任 | 1 | 8 | 人
|  | さく井技士 | 1 | 8 | 人
|  | さく井工 | 2 | 16 | 人
労務費 小 計
その他
| 孔壁洗浄剤 | ウェルクリーナー |  | 699 | Kg
| その他消耗品費 |  | 孔壁洗浄剤費×5% | 5 | ％
| 動力費 | 軽油 | 145.5 | 1164 | ℓ
その他 小 計
[9 empty] | #REF! | 数量計算書－４
8.仕上げ費 計
藤 崎 町
第9号明細書
工 種 | 種 別 | 細 目 | 規 格 | 員数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
9.揚湯試験費 | テスト用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ据付・引上げ・配管仮設・撤去、測定・解析 |  |  | 12 | 日
労務費
|  | 技師Ａ |  | 1 | 人
|  | 技師Ｂ |  | 3 | 人
|  | さく井主任 | 1 | 12 | 人
|  | さく井技士 | 1 | 12 | 人
|  | さく井工 | 2 | 24 | 人
労務費 小 計
その他
| その他消耗品費 |  | 労務費×5% | 5 | ％
| 動力費 | 軽油 | 145.5 | 1746 | ﾘｯﾄﾙ
| 温泉分析費 | 中分析・ガス分析 |  | 1 | 検体
その他 小 計
9.揚湯試験費 計
藤 崎 町
第10号明細書
工 種 | 種 別 | 細 目 | 規 格 | 員数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
10.残泥土処理費
| 汚泥吸排車運搬費 |  |  | 110.65 | ㎥
| 汚泥処分費 |  |  | 154.91 | t
| 第1段階 | φ374.7㎜ 0.11*22.0m*3.4 |  |  |  | 8.23
| 第2段階 | φ269.9㎜ 0.06*303.0m*3.4 |  |  |  | 61.82
| 第3段階 | φ193.7㎜ 0.03*210.0m*3.5 |  |  |  | 22.05
| 第4段階 | φ142.9㎜ 0.02*265m*3.5 |  |  |  | 18.55
|  |  | 運搬量計： |  |  | 110.65
|  |  | 処分量： | 比重1.4 |  | 154.91
10.残泥土処理費 計
藤 崎 町
第11号明細書
工 種 | 種 別 | 細 目 | 規 格 | 員数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
11.機械器具損料
| 試錐機D | 30kw | 供用 | #REF! | 日
| 〃 |  | 運転 | #REF! | 日
| 泥水ポンプ | 50kw | 供用 | #REF! | 日
| 〃 |  | 運転 | #REF! | 日
| 試錐櫓 | 30kw級 | 共用 | #REF! | 日
| グラウトミキサ | 11kw | 供用 | #REF! | 日
| 〃 |  | 運転 | #REF! | 日
| マッドスクリーン | 2.2kw | 供用 | #REF! | 日
| 〃 |  | 運転 | #REF! | 日
| モーターウィンチ | 7.7kw | 共用 | #REF! | 日
| 〃 |  | 運転 | #REF! | 日
| 電気溶接機 | 交流アーク式 300A | 供用 | #REF! | 日
| 〃 |  | 運転 | #REF! | 日
| 泥水タンク類 | タンク容量10㎥ | 供用 2基使用 | #REF! | 日
| 分電盤 | 225A用 | 運転 | #REF! | 日
| 揚湯水中ポンプ | φ50㎜－15㎾ | 運転 | #REF! | 日
| 発電機 | 150KVA | リース | #REF! | 日
| 発電機 | 75KVA | リース | #REF! | 日
| 掘削用工具類 |  | 供用 | #REF! | 日
| ユニットハウス |  | リース | #REF! | 日
11.機械器具損料 計
藤 崎 町
第12号明細書
12.報告書作成費
| 労務費 | 技師Ａ |  | 2 | 人
|  | 技師Ｂ |  | 4 | 人
|  | 図工 |  | 4 | 人
| 工事写真費 |  |  | 3 | 部
| 報告書印刷製本費 |  |  | 3 | 部
| 地質標本費 |  |  | 1 | 式
12.報告書作成費 計
藤 崎 町
第13号明細書
工 種 | 種 別 | 細 目 | 規 格 | 員数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
13.動力装置許可申請書作成費 (工事着工届、工事完了届、ガス濃度確認申請書、既存源泉廃止届等含む)
労務費
|  | 技師Ａ |  | 1 | 人
|  | 技師Ｂ |  | 1 | 人
|  | さく井主任 |  | 3 | 人
|  | さく井技士 |  | 3 | 人
|  | さく井工 |  | 3 | 人
|  | 消耗品費 | 労務費の2％ | 1 | 式
申請費(県証紙)
|  | 動力装置許可申請 |  | 1 | 件
13.動力装置許可申請書作成費 (工事着工届、工事完了届、ガス濃度確認申請書、既存源泉廃止届等含む) 計
藤 崎 町
第14号明細書 14-1
工 種 | 種 別 | 細 目 | 規 格 | 員数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
14.既存源泉影響調査費 | 4
掘削時における影響調査費(測定項目 水位・湧出量・温度・pH・電気伝導度)
事前調査費(3日間)
| 労 務 費 |  | 3.0日/箇所 | 12 | 日
|  | 技 師 Ｂ | 0.5 | 6 | 人
|  | さく井主任 | 1 | 12 | 人
|  | さく井技士 | 1 | 12 | 人
動力装置における影響調査費(測定項目 水位・湧出量・温度・pH・電気伝導度)
事前調査費(3日間)
| 労 務 費 |  | 3.0日/箇所 | 12 | 日
|  | 技 師 Ｂ | 0.5 | 6 | 人
|  | さく井主任 | 1 | 12 | 人
|  | さく井技士 | 1 | 12 | 人
揚湯時調査費(5日間)
| 労 務 費 |  | 5.0日/箇所 | 20 | 日
|  | 技 師 Ｂ | 0.5 | 10 | 人
|  | さく井主任 | 1 | 20 | 人
|  | さく井技士 | 1 | 20 | 人
藤 崎 町
第14号明細書 14-2
工 種 | 種 別 | 細 目 | 規 格 | 員数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
事後調査費(3日間)
| 労 務 費 |  | 3.0日/箇所 | 12 | 日
|  | 技 師 Ｂ | 0.5 | 6 | 人
|  | さく井主任 | 1 | 12 | 人
|  | さく井技士 | 1 | 12 | 人
データー整理・とりまとめ
| データー整理・とりまとめ |  |  | 1 | 業務
測定機器損料
| 水位計・電磁流量計・デジタル温度計・ガラス電極法pH測定器・電気伝導計 |  |  | 1 | 式
14.既存源泉影響調査費 計
藤 崎 町
第15号明細書
工 種 | 種 別 | 細 目 | 規 格 | 員数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
15.既設源泉埋戻し工事費
源泉埋戻し工 | 砂利充填(745m)・モルタル打設(5m、地上部□500) |  |  | 5 | 日
労務費
|  | 技師Ｂ |  | 3 | 人
|  | さく井主任 | 1 | 5 | 人
|  | さく井技士 | 1 | 5 | 人
|  | さく井工 | 1 | 5 | 人
埋戻し用材料費
|  | 洗い砂利 5～10㎜ 0.9㎥/袋 |  | 12 | 袋
|  | 遮水材 普通ポルトランドセメント 25Kg/袋 |  | 8 | 袋
| 消耗材料費 | 労務費の1％ |  | 1 | 式
| 資機材運搬費 | 3t車クレーン付 |  | 5 | 台
15.既設源泉埋戻し工事費 計
藤 崎 町
第16号明細書 16-1
工 種 | 種 別 | 細 目 | 規 格 | 員数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
16.水中ポンプ設備費
材 料 費
| 温泉用水中ポンプ | 深井戸用水中ポンプ 型式：SP30-13st-11kw |  | 1 | 台 |  | 0 | 購入済みポンプ挿入
全揚程122～62.2m 吐出量333～625ℓ/分
| 防水ケーブル | 22sq×150m×2本 |  | 300 | 本 |  | 0 | 購入済みケーブル使用
| 揚湯管 | 65A SGP白 4.0m/本 |  | 5 | 本 |  |  | 別途購入済み揚水管30本使用
| 井戸蓋 | 井戸径200A×SuS304×65A（RC）連成計・空気抜弁 |  | 1 | 式
| チャッキ弁 | ScS×65A・10ｋ・F SuS・BT・NT・Pk付き |  | 1 | 式
| SUS-F | ねじ込み | 65A-10k | 3 | 枚
| SUS-角Ni |  | 65A | 2 | ヶ
| SUS-Bu |  | 65A-15A | 1 | ヶ
| バタフライ弁 給湯用 | G-10BJUF | 65A | 1 | ヶ
| SUS-L | ねじ込み | 65A | 2 | ヶ
| SUS304パイプ | t3.5 4.0m/本 | 65A | 1 | 本
| ストラブグリップGX |  | 65A | 1 | ヶ
| MA電極 | 2c×160m×2本 停止・復帰 |  | 2 | 本
| 制御盤 | 200V*11kw*ELB*SC*WA*AW 屋内自立型 |  | 1 | 面
| 測温抵抗体 | SuS製・温度計 ケーブル20ｍ付き |  | 1 | 式
| 温泉井水位（レベル）センサー | ケーブル150ｍ付き |  | 1 | 式
| 表示器 | 屋内壁掛型 100ｖ×温度×水位 記録メモリー |  | 1 | 面
材 料 費 小 計
藤 崎 町
第16号明細書 16-2
工 種 | 種 別 | 細 目 | 規 格 | 員数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
労 務 費
|  | さく井技士 |  | 8 | 人
|  | さく井工 |  | 12 | 人
労 務 費 小 計
経 費
| 4ｔクレーン付きトラック |  |  | 2 | 台
| ラフタークレーン | 25tラフタークレーン |  | 1 | 台
経 費 小 計
16.水中ポンプ設備費 計
藤 崎 町
第17号明細書
工 種 | 種 別 | 細 目 | 規 格 | 員数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
17.貯湯槽費
新設屋外貯湯槽
| コンクリート基礎 |  |  | 1 | 式
| 貯湯槽3m×2m×H2m、機械室2m×2m×H2m |  | 有効体積10㎥ | 1 | 基
| 付属品 |  |  | 1 | 式
| 配送費 |  |  | 1 | 式
新設屋外貯湯槽 小 計
新設屋内貯湯槽
| 貯湯槽5m×2m×H2m |  | 有効体積18㎥ | 1 | 基
| 付属品 |  |  | 1 | 式
| 配送費 |  |  | 1 | 式
新設屋内貯湯槽 小 計
既設解体撤去・新規設置工
| 普通作業員 | 5 | 4 | 24 | 人
| 配管工 | 1 | 2 | 4 | 人
| 足場仮設 |  |  | 1 | 式
| 運搬費 | 4tクレーン付トラック |  | 2 | 日
| 産業廃棄物処分費 |  |  | 0.72 | ｔ
既設解体撤去・新規設置工 小 計
17.貯湯槽費 計
藤 崎 町
第18号明細書
工 種 | 種 別 | 細 目 | 規 格 | 員数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
18.ピット工事費
資材費
| ハンドホール 内寸1500×1500×1500H φ600マンホール 蓋荷重:20KN(T-2) |  |  | 1 | 基
| プルボックス | SUS製 300□×300 防水型 |  | 1 | 個
工事費
| バックホウ床掘 |  |  | 12.6 | ㎥
| 埋戻し |  |  | 5.8 | ㎥
| 基礎砕石 | RC-40 t=20cm |  | 1 | ㎥
| 均しコンクリート | 18-8-40 t=10cm 人力打設 |  | 0.5 | ㎥
| 残土運搬 |  |  | 6.8 | ㎥
| 残土処理 |  |  | 6.8 | ㎥
| ピット据付け工 |  |  | 1 | 箇所
18.ピット工事費 計
藤 崎 町
第19号明細書
工 種 | 種 別 | 細 目 | 規 格 | 員数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
19.フェンス工事費
材 料 費
| UN-SS2000-50 | （ダークブラウン）積雪型 | H=2m | 38 | ｍ
| 両開き門扉 | SS2000-50*2000 |  | 2 | 組
| 基礎ブロック | 250*250*450 |  | 23 | ケ
| 落とし棒ブロック | 200*200*200 |  | 2 | ケ
| 基礎材 | （砕石・砂・セメント） |  | 1 | 式
材 料 費 小 計
工 事 費
| 普通作業員 | 8 | 4 | 32 | 人
| 運搬費 | 4tクレーン付トラック |  | 3 | 日
工 事 費 小 計
19.フェンス工事費 計
藤 崎 町
第20号明細書 20-1
工 種 | 種 別 | 細 目 | 規 格 | 員数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
20.配管工事費
材 料 費
| 温泉パイプ | IOP-75 | 50m/巻 | 2 | 巻
| アダプターオネジ | IOP75-AD | 75A | 2 | ケ
| 90°エルボ | IOP75-EL | 75A | 2 | ケ
| ソケット | IOP75S | 75A | 3 | ケ
| 熱収縮チューブ(端末処理用) | IOP-T125A | 75A | 12 | ケ
| 熱収縮チューブ(接続保護用) | IOP-S150A | 75A | 7 | ケ
| 保温テープ | LCHW10T6-10 | 10m/巻 | 5 | 巻
| 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル | HT-VP | 50A×4.0m/本 | 3 | 本
| 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル | HT-VP | 65A×4.0m/本 | 6 | 本
| 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル | HT-VP | 75A×4.0m/本 | 2 | 本
| 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル | HT-VP | 100A×4.0m/本 | 3 | 本
| 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル | HT-VP | 150A×4.0m/本 | 4 | 本
| 同上継手 | HT-S | 50A | 1 | ケ
| 同上継手 | HT-S | 65A | 2 | ケ
| 同上継手 | HT-S | 75A | 1 | ケ
| 同上継手 | HT-S | 100A | 1 | ケ
| 同上継手 | HT-S | 150A | 1 | ケ
| 同上継手 | HT-S | 75A×50A | 1 | ケ
| 同上継手 | HT-L | 50A | 19 | ケ
| 同上継手 | HT-L | 65A | 5 | ケ
| 同上継手 | HT-L | 75A | 7 | ケ
藤 崎 町
第20号明細書 20-2
工 種 | 種 別 | 細 目 | 規 格 | 員数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
| 同上継手 | HT-L | 100A | 7 | ケ
| 同上継手 | HT-L | 150A | 2 | ケ
| 同上継手 | HT-T | 50A | 2 | ケ
| 同上継手 | HT-T | 65A | 1 | ケ
| 同上継手 | HT-T | 100A | 2 | ケ
| 同上継手 | HT-T | 100A×75A | 1 | ケ
| 同上継手 | HT-VS メタル入り | 50A | 4 | ケ
| 同上継手 | HT-F | 50A | 5 | ケ
| 同上継手 | HT-F | 65A | 3 | ケ
| 同上継手 ボールバルブ・S形 | C-PVC・EPDM | 50A | 7 | ケ
| 同上継手 ボールバルブ・S形 | C-PVC・EPDM | 65A | 2 | ケ
| 同上継手 ボールバルブ・S形 | C-PVC・EPDM | 80A | 1 | ケ
| バタフライ弁 給湯用 | G-10BJUF | 65A | 3 | ケ
| 上記用SUSボルト・ナット |  | M16×L110 | 8 | 本
| SUS304パイプ | t3.5 4.0m/本 | 65A | 1 | 本
| SUS304パイプ | t4.0 4.0m/本 | 80A | 1 | 本
| SUS-S | ねじ込み | 80A×65A | 1 | ケ
| SUS-L | ねじ込み | 65A | 4 | ケ
| SUS-L | ねじ込み | 80A | 2 | ケ
| SUS-T | ねじ込み | 65A | 1 | ケ
| SUS-角Ni |  | 50A | 1 | ケ
| SUS-角Ni |  | 65A | 8 | ケ
| SUS-相F |  | 65A×10k | 12 | 枚
藤 崎 町
第20号明細書 20-3
工 種 | 種 別 | 細 目 | 規 格 | 員数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
| フランジシートパッキン |  | 50A×10k | 5 | 枚
| フランジシートパッキン |  | 65A×10k | 4 | 枚
| SUSボルト・ナット | 50A用 | M16×70 | 20 | 本
| SUSボルト・ナット | 65A用 | M16×75 | 32 | 本
| SUS丸ワッシャー |  | M16用 | 104 | 枚
| ウェハーウィングチャッキ弁 |  | 65A | 1 | ケ
| スィングチャッキバルブ | PP | 50A-F型 | 1 | ケ
| ゲートバルブ | 10k | 50A ねじ込み | 2 | ケ
| SUS製ラインポンプ | PSS655E2.2 | 200V-2.2kw | 1 | 台
| 上記制御盤 | （屋内壁掛型）2.2kw | G1-22HA | 1 | 面
| SUS製ラインポンプ | PSS2-505-0.4T | 200V-0.4kw | 1 | 台
| インバーターポンプ | IJ2 50-E1.5×2 |  | 1 | 台 |  | 0 | 既設品流用
| フレキシブル継手 | （防振用）ユーフレックスSUS | 65A×106L | 2 | ケ
| フレキシブルホース | SUS-F 10k | 65A×300L | 2 | 本
| タキロンアジャスター |  | φ500×400H | 1 | ヶ
| ストラブグリップGX |  | 80A | 1 | ヶ
| SUS-Bu |  | 65A-50A | 1 | ヶ
| 埋設標示シート | 温泉管用 | 150W×50m/巻 | 2 | 巻
| 支持金具 | （アングル等） |  | 1 | 式
| 滅菌装置 | TSP-200N/CNFF60-DCF-M |  | 1 | 式 |  | 0 | 既設品流用
| 消耗品費 |  | 上記材料費計の | 2 | ％
材 料 費 小 計
藤 崎 町
第20号明細書 20-4
工 種 | 種 別 | 細 目 | 規 格 | 員数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
労 務 費 |  |  | 3.0日/箇所 | 10 | 日
| とび土工 |  | 2 | 20 | 人
| 配管工 |  | 3 | 30 | 人
| 特殊運転手 |  | 1 | 10 | 人
| 電工 |  | 1 | 10 | 人
労 務 費 小 計
保 温 工
| 貯湯槽（屋外・屋内）廻り配管・機械室内 |  | 材料含む | 1 | 式
保 温 工 小 計
土 工 費
| 機械掘削工 | W600×H700×L95000 |  | 39.9 | ㎥
| 機械埋戻工 |  |  | 39.9 | ㎥
土 工 費 小 計
経 費
| 運搬費 | 4ｔクレーン付きトラック |  | 4 | 台
| 重機費 | 0.02バックホウ |  | 5 | 台
経 費 小 計
20.配管工事費 計
藤 崎 町
第21号明細書 21-1
工 種 | 種 別 | 細 目 | 規 格 | 員数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
21.電気工事費
材 料 費
| ケーブル（電灯） | 600V CVT 14sq |  | 50 | ｍ
| ケーブル（動力） | 600V CVT 22sq |  | 80 | ｍ
| ケーブル（動力） | 600V CVT 38sq |  | 130 | ｍ
| ケーブル（制御） | VCT2sq-3c |  | 40 | ｍ
| エフレックス管 | FEP30 |  | 40 | ｍ
| エフレックス管 | FEP40 |  | 120 | ｍ
| エフレックス管 | FEP65 |  | 120 | ｍ
| エフレックス管 | FEP80 |  | 40 | ｍ
| エフレックスクランプ | CL30 |  | 2 | ヶ
| エフレックスクランプ | CL40 |  | 2 | ヶ
| エフレックスクランプ | CL65 |  | 2 | ヶ
| エフレックスクランプ | CL80 |  | 2 | ヶ
| ベルマウス | FM-30 |  | 1 | ヶ
| ベルマウス | FM-40 |  | 8 | ヶ
| ベルマウス | FM-65 |  | 8 | ヶ
| ベルマウス | FM-80 |  | 1 | ヶ
| 金属可とう電線管 | 2種：ビニル被覆#30 |  | 10 | ｍ
| 金属可とう電線管 | 2種：ビニル被覆#38 |  | 10 | ｍ
| 金属可とう電線管 | 2種：ビニル被覆#50 |  | 10 | ｍ
| ボックスコネクター | WP WBG#30 |  | 6 | ヶ
| ボックスコネクター | WP WBG#38 |  | 2 | ヶ
藤 崎 町
第21号明細書 21-2
工 種 | 種 別 | 細 目 | 規 格 | 員数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
| ボックスコネクター | WP WBG#50 |  | 2 | ヶ
| 盤用キャビネット | B12-43 |  | 6 | ヶ
| 盤用キャビネット | B14-64 |  | 1 | 面
| 各ポンプ盤取付金具 | D-1他 |  | 1 | 面
| サーキットブレーカー（動力） |  | MCB3P 125A | 2 | ヶ
| サーキットブレーカー（動力） |  | MCB3P 75A | 1 | ヶ
| サーキットブレーカー（動力） |  | MCB3P 50A | 1 | ヶ
| 漏電ブレーカー（電灯） |  | ELB3P 30A | 1 | ヶ
| ベビーブレーカー（電灯） |  | MCB2P 20A | 4 | ヶ
| プルボックス SUS |  | 300×300×200 WP | 2 | ヶ
| プルボックス SUS |  | 400×300×300 WP | 1 | ヶ
| 埋設標示シート | 低圧ダブル | 150W×50m | 3 | 巻
| 接地工事 |  | ED | 1 | 式
| 換気扇 |  | FX-25PH6 | 1 | 台
| フード（SUS) |  | FY-HXL251 | 1 | 台
| 換気扇・フード取付費 |  |  | 1 | 式
| 照明器具 |  | XFX450NENLE9 | 1 | 台
| 内部照明・換気扇・コンセント配線費 |  |  | 3 | 箇所
| 外部貯湯槽廻り配線費 |  | 防水処理配管 | 1 | 式
| コンクリート桝 |  | □600×H600 | 3 | 基
| マンホールカバー | 軽荷重（敷2t） | MS2K-600 | 3 | 枚
| 雑材消耗品 |  |  | 1 | 式
材 料 費 小 計
藤 崎 町
第21号明細書 21-3
工 種 | 種 別 | 細 目 | 規 格 | 員数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
労 務 費 |  |  |  | 12 | 日
| 電工 |  | 4 | 48 | 人
労 務 費 小 計
経 費
| 電気保安協会立会費 |  |  | 1 | 式
| 運搬費 | 4ｔクレーン付きトラック |  | 4 | 台
| 重機費 | 0.02バックホウ |  | 3 | 台
経 費 小 計
21.電気工事費 計
藤 崎 町
第22号明細書
工 種 | 種 別 | 細 目 | 規 格 | 員数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
22.敷鉄板設置・撤去費(リース期間約10ヶ月間)
| 敷鉄板設置 |  |  | 334.45 | ㎡
| 敷鉄板撤去 |  |  | 334.45 | ㎡
| 鉄板賃料 | 22*1524*6096(10ヶ月) | 1604㎏/枚 | 35 | 枚
| 鉄板損料 | 22*1524*6096(10ヶ月) |  | 35 | 枚
| 鉄板賃料 | 22*1524*3048(10ヶ月) | 802㎏/枚 | 2 | 枚
| 鉄板損料 | 22*1524*3048(10ヶ月) |  | 2 | 枚
| 仮設材運搬費 | 敷鉄板22*1524*6096*35枚、22*1524*3015*2枚 |  | 57.8 | t
| 重機運搬費 |  |  | 1 | 式
22.敷鉄板設置・撤去費(リース期間約10ヶ月間) 計
藤 崎 町
第23号明細書
工 種 | 種 別 | 細 目 | 規 格 | 員数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
23.仮設費 | 試錐機Ｄ級：機械設置・撤去
| 準備費 |  |  | 5 | 日
| 労務費 | 技師Ｂ |  | 1 | 人
|  | さく井主任 |  | 5 | 人
|  | さく井技士 |  | 4 | 人
|  | さく井工 |  | 8 | 人
準備費 小 計
| 機械据え付け、櫓組立、解体費 |  |  | 18 | 日
| 労務費 | 技師Ｂ |  | 2 | 人
|  | さく井主任 |  | 18 | 人
|  | さく井技士 |  | 27 | 人
|  | さく井工 |  | 45 | 人
|  | とび工 |  | 16 | 人
|  | 設備機械工 |  | 4 | 人
|  | 電工 |  | 4 | 人
|  | 配管工 |  | 6 | 人
|  | 仮設消耗材 | 労務費×12％ | 1 | 式
|  | 25t ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ |  | 6 | 日
|  | 35t ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ |  | 2 | 日
|  | ﾊﾞｯｸホー 0.45ｍ3 |  | 2 | 日
| 仮設動力燃料費 | 軽油 | 試錐機Ｄ級 3.5日 | 509 | ﾘｯﾄﾙ
23.仮設費 計
藤 崎 町
第24号明細書
工 種 | 種 別 | 細 目 | 規 格 | 員数 | 単位 | 単価 | 金 額 | 備 考
24.運搬費
搬入運搬 | (試錐機、泥水ポンプ、櫓材、堀管類。タンク等）
| 4t中型平トラック |  | 10ｋｍ | 4 | 台
| 10t大型平トラック |  | 10ｋｍ | 9 | 台
| ラフタークレーン | 25tラフタークレーン |  | 4 | 台
中間運搬 | (ケーシング材、仕上げ・揚湯機材等）
| 3t車クレーン付 |  | 10ｋｍ | 2 | 台
| 8t車クレーン付 |  | 10ｋｍ | 6 | 台
搬出運搬 | (掘さく機材、仕上げ・揚湯機材等）
| 4t中型平トラック |  | 10ｋｍ | 2 | 台
| 10t大型平トラック |  | 10ｋｍ | 6 | 台
| 3t車クレーン付 |  |  | 1 | 台
| 8t車クレーン付 |  |  | 1 | 台
| ラフタークレーン | 25tラフタークレーン |  | 4 | 台
24.運搬費 計
藤 崎 町

## 掘削消耗品代価表 (金抜き)
1号代価表
名 称 | 形 状・寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
掘削消耗材料費(砂質土) | φ374.7㎜ | 1 | ｍ | あたり
トリコンビット | ツースタイプ 400㎜ | 0.019 | 丁
ドリルパイプ | 95㎜×1,000 | 0.085 | ｍ
ドリルカラー | 200㎜ | 0.017 | ｍ
スタビライザ | 2丁使用 | 0.002 | 丁
ベントナイト | クニゲルV1 | 44 | Kg
分散材 | テルフローE | 4.4 | Kg
脱水量減少剤 | テルセローズTE-MS | 1.65 | Kg
逸泥防止剤 | テルストップG | 3.85 | Kg
抑留防止剤 | テルクリーン | 0 | Kg
試錐機消耗費 |  | 0.0032 | 式
ポンプ消耗費 |  | 0.0031 | 式
その他消耗費 |  | 0.0064 | 式
ｍあたり掘削消耗品費 計 | 砂質土 φ374.7㎜ 掘削
2号代価表
名 称 | 形 状・寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
掘削消耗材料費(砂質土) | φ269.9㎜ | 1 | ｍ | あたり
トリコンビット | ツースタイプ 250㎜ | 0.022 | 丁
ドリルパイプ | 95㎜×1,000 | 0.08 | ｍ
ドリルカラー | 200㎜ | 0.017 | ｍ
スタビライザ | 3丁使用 | 0.003 | 丁
ベントナイト | クニゲルV1 | 11.4 | Kg
分散材 | テルフローE | 2.28 | Kg
脱水量減少剤 | テルセローズTE-MS | 0.86 | Kg
逸泥防止剤 | テルストップG | 2 | Kg
抑留防止剤 | テルクリーン | 0.57 | Kg
試錐機消耗費 |  | 0.0027 | 式
ポンプ消耗費 |  | 0.0027 | 式
その他消耗費 |  | 0.006 | 式
ｍあたり掘削消耗品費 計 | 砂質土 φ269.9㎜ 掘削
3号代価表
名 称 | 形 状・寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
掘削消耗材料費(軟 岩) | φ193.7㎜ | 1 | ｍ | あたり
トリコンビット | ツースタイプ 200㎜ | 0.034 | 丁
ドリルパイプ | 95㎜×1,000 | 0.119 | ｍ
ドリルカラー | 200㎜ | 0.026 | ｍ
スタビライザ | 3丁使用 | 0.006 | 丁
ベントナイト | クニゲルV1 | 5.8 | Kg
分散材 | テルフローMX | 1.16 | Kg
脱水量減少剤 | テルセローズTE-MS | 0.44 | Kg
逸泥防止剤 | テルストップG | 1.02 | Kg
抑留防止剤 | テルクリーン | 0.29 | Kg
試錐機消耗費 |  | 0.0024 | 式
ポンプ消耗費 |  | 0.0025 | 式
その他消耗費 |  | 0.0056 | 式
ｍあたり掘削消耗品費 計 | 砂質土 φ193.7㎜ 掘削
4号代価表
名 称 | 形 状・寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
掘削消耗材料費(軟 岩) | φ142.9㎜ | 1 | ｍ | あたり
トリコンビット | インサートタイプ 142.9㎜ | 0.009 | 丁
ドリルパイプ | 89.1㎜ | 0.119 | ｍ
ドリルカラー | 4-3/4"DC | 0.026 | ｍ
スタビライザ | 3丁使用 | 0.002 | 丁
ベントナイト | クニゲルV1 | 3.1 | Kg
分散材 | テルフローMX | 0.61 | Kg
脱水量減少剤 | テルセローズTE-MS | 0.23 | Kg
逸泥防止剤 | テルストップG | 0.54 | Kg
抑留防止剤 | テルクリーン | 0.15 | Kg
試錐機消耗費 |  | 0.002 | 式
ポンプ消耗費 |  | 0.0021 | 式
その他消耗費 |  | 0.0052 | 式
ｍあたり掘削消耗品費 計 | 砂質土 φ142.9㎜ 掘削